Приложение № 8

к Договору оказания услуг по передаче электроэнергии

от _________________г. №._____________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

«наименование ТСО»

_________________

Фамилия И.О.

«…» ______ 20__.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по техническим вопросам –

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «…»

_______________________

Фамилия И.О.

«…» _______ 20__.

РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ

И ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОБЪЕКТАМИ МЕЖСЕТЕВОЙ КООРДИНАЦИИ

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Термины, определения, сокращения	3

4. Схема электроснабжения объектов электросетевого хозяйства «наименование ТСО»	6

5. Оперативное обслуживание объектов электросетевого хозяйства	6

6. Порядок оформления вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе «наименование ТСО»	7

7. Действия при ликвидации технологических нарушений	7

8. Порядок разработки типовых бланков (программ) переключений по объектам электросетевого хозяйства «наименование ТСО»	7

9. Порядок обмена документацией между филиалом ОАО «МРСК Центра» и «наименование ТСО»	8

10. Ответственность	8

- Область применения

Настоящий Регламент взаимодействия оперативного персонала Исполнителя  и Заказчика по оперативно-технологическому управлению объектами межсетевой координации (далее – Регламент*) определяет порядок взаимоотношений в части оперативно-технологического  управления объектами электросетевого комплекса персонала филиалов ОАО «МРСК Центра» и «наименование ТСО» и является обязательным  к применению персоналом филиалов ОАО «МРСК  Центра» и «наименование ТСО».

- Нормативные ссылки

Регламент разработан в соответствии с требованиями актуальных версий следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854;

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484;

- Межотраслевые правила по охране труда (ПОТРМ-016-2001), утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163;

- Инструкция по переключениям в электроустановках, утверждённая приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 266.

- Термины, определения, сокращения

В настоящем Регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Диспетчерское ведение | Организация управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние указанных объектов изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром |

*Регламент оформляется персоналом Центра управления сетями филиала

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Диспетчерское управление | Организация управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние указанных объектов изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера диспетчерского центра |
| Диспетчерский центр | Структурное подразделение организации – субъекта оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление режимом энергосистемы |
| Объект диспетчеризации | Оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, устройства релейной защиты, противоаварийной и системной автоматики, устройств автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы и иные объекты электроэнергетики, а также энергопринимающие установки потребителей электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра |
| Объекты электроэнергетики | Имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства |
| Объекты электросетевого хозяйства | Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование |
| Оперативное ведение | Организация управления технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов изменяется с разрешения персонала, уполномоченного субъектом электроэнергетики |
| Оперативная заявка | Документ, оформленный и переданный в соответствующий орган оперативно-диспетчерского (оперативно-технологического) управления, в котором оформляется ответственное намерение организации изменить эксплуатационное состояние оборудования (устройства) или (и) режим его работы |
| Операционная зона | Территория, в границах которой расположены |
| Оперативно-технологическое управление | Комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений |
| Оперативное управление | Организация управления технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов изменяется по командам персонала, уполномоченного субъектом электроэнергетики |
| Сетевые организации | Организации, владеющие на праве собственности или ином установленном федеральным законом основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии, а также осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям |
| Филиал | Структурное подразделение ОАО «МРСК Центра» |

В настоящем Регламенте используются следующие сокращения со следующей расшифровкой.

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| АЧР | Автоматическая частотная разгрузка |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия – линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов её, состоящая из одного или параллельных кабелей с соединительными, стопорными или концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла |
| МРСК | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» |
| ОТС ЦУС | Оперативно-технологическая служба ЦУС |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ПС | Подстанция |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление, филиал ОАО «СО ЕЭС» |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РПВ | Ручное повторное включение |
| ТКЗ | Ток короткого замыкания |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ЦУС | Центр управления сетями |

- Схема электроснабжения объектов электросетевого хозяйства «наименование ТСО»

- Оперативное обслуживание объектов электросетевого хозяйства «наименование ТСО»

  - Перечень оборудования, ВЛ и устройств, относящихся к объектам межсетевой координации, согласно их оперативным наименованиям и их распределению по способу диспетчерского управления.

  - Границы эксплуатационной ответственности по этому оборудованию, ВЛ и устройствам.

  - Диспетчерское управление оборудованием, ВЛ и устройствами. Порядок прохождения команд при оперативных переключениях. Осуществление допусков и оперативных переключений при подготовке рабочего места.

  - Порядок расчёта и согласования установок РЗА и автоматики.  Расчёт ТКЗ.

  - Порядок обслуживания устройств РЗА, установленных на подстанциях «наименование ТСО» и находящихся в оперативном управлении или ведении оперативного руководителя ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» или диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС».

  - Ответственность «наименование ТСО» за обеспечение сохранности и правильности установок срабатывания АЧР и других средств системной автоматики, установленной на подстанциях данной сетевой организации.

- Порядок оформления вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе «наименование ТСО»

  - Сроки, порядок подачи, способ подачи (письменно, по телефону, факсу и т.д.) и содержание месячных графиков-заявок на вывод в ремонт оборудования, ВЛ, устройств, находящихся:

- в диспетчерском управлении или ведении диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС»;

- в оперативном управлении или ведении диспетчера филиала ОАО «МРСК Центра».

  - Сроки, порядок подачи, способ подачи и передачи ответов (письменно, по телефону факсу и т.п.), содержание плановых, неплановых, неотложных и аварийных заявок.

  - Порядок организации работ по включению нового оборудования (или реконструкции), находящегося в управлении или ведении диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС», диспетчеров ЦУС филиала ОАО «МРСК Центра» (всех уровней ОТУ).

- Действия при ликвидации технологических нарушений

  - Порядок обмена информацией при нарушении  нормальной работы оборудования, ВЛ и устройств, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС», диспетчера филиала ОАО «МРСК Центра», в том числе получение:

- информации о работе защит и автоматики на ПС «наименование ТСО»;

- данных от персонала «наименование ТСО» об отключенных потребителях (количество ТП, населения, социально значимых объектов и т.п.).

  - Порядок согласования действий оперативного персонала «наименование ТСО» и  диспетчера  филиала ОАО «МРСК Центра» при ликвидации технологических нарушений, в том числе:

- возможность РПВ после отключений ВЛ с неуспешным АПВ;

- отключения ЛЭП, оборудования и устройств при нетерпящих отлагательства обстоятельствах (несчастный случай, пожар и т.д.);

- порядок действий  и сообщений при работе АЧР.

- Порядок разработки типовых бланков (программ) переключений по объектам электросетевого хозяйства «наименование ТСО»

  - Перечень типовых бланков (программ) сложных переключений по оборудованию, ВЛ и устройствам, находящимся в совместном подчинении ( в форме приложения).

  - Порядок разработки, согласования, утверждения, пересмотра типовых бланков (программ).

- Порядок обмена документацией между филиалом ОАО «МРСК Центра» и «наименование ТСО»

  - Перечень оперативной  документации «наименование ТСО», которая должна находиться у диспетчера соответствующего уровня ОТУ  филиалов ОАО «МРСК Центра» (в форме приложения) с указанием формата (бумажный, электронный носитель и т.п.) и  сроков предоставления.  При этом обязательными являются:

- схема нормального режима ПС «наименование ТСО»;

- списки оперативного персонала «наименование ТСО»;

- списки административно-технического персонала, имеющего право подписи заявок;

- список персонала, имеющего право подавать заявки в филиал ОАО «МРСК Центра»;

- типовые бланки (программы) переключений по оборудованию, находящемуся в оперативном управлении или ведении диспетчера филиала ОАО «МРСК Центра».

  - Перечень оперативной документации филиалов ОАО «МРСК Центра», которая должна находиться у «наименование ТСО».

  - Порядок  предоставления информации о нагрузках оборудования и уровнях напряжений   по запросу диспетчера  филиала ОАО «МРСК Центра», ежемесячно  (в контрольные часы замерного дня), два раза в год (декабрь, июнь) за контрольные часы режимного дня.

- Ответственность