Российская Федерация

ООО «Волжское полесье-Энерго»

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2013 году**

При выводе в ремонт любого оборудования или кабельной линии передача электрической энергии при этом не прекращается.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ТП** | **Работы** | **Вывод в ремонт** | **Вывод из ремонта** | **Комментарии** |
| **Январь** | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Февраль** | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Март** | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Апрель** | | | | |
| 4 | Ремонт трансформатора 630 кВа | **16.04** | **19.04** |  |
| **Май** | | | | |
| 2 | Ремонт и испытание Фидера № 21 | **08.05** | **20.05** | КЛ 6 кВ |
| **Июнь** | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **Июль** | | | | |
| - | **-** | **-** | **-** | - |
| **Август** | | | | |
| 3 | Ремонт и испытание Фидера № 29 | **05.08** | **16.08** | КЛ 6 кВ |
| 4 | Ремонт и испытание Фидера № 40 | **19.08** | **29.08** | КЛ 6 кВ |
| **Сентябрь** | | | | |
| 4 | Трансформатор 560 кВа | **16.09** | **17.09** |  |
| **Октябрь** | | | | |
| 2 | Трансформатор 320 кВа | **14.10** | **24.10** |  |
| 2,7 | Восстановление СБ 3х50 – 356 м. | **28.10** | **31.10** | КЛ 6 кВ |
| **Ноябрь** | | | | |
|  | Объекты в ремонт не выводились |  |  |  |
| **Декабрь** | | | | |
| 7 | Трансформатор 560 кВа | **09.12** | **23.12** |  |